| OZ | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis in EUR | # Gesamtbetrag in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem FIBS mit DKM Feuerwehr-Informations- und Bediensystem mit FAT und FBF einflügeliges Stahlblechgehäuse für Aufputzmontage mit Einbaufeld für Haupt- bzw. Druckknopfmelder (DKM) universelle Anschlussmöglichkeiten über ein Schnittstellenmodul für TTY, RS232, RS422 oder RS485 (im Lieferumfang enthalten) Feuerwehr-Informations- und Bediensystem mit FAT und FBF einflügeliges Stahlblechgehäuse für Aufputzmontage universelle Anschlussmöglichkeiten über ein Schnittstellenmodul für TTY, RS232, RS422 oder RS485 (im Lieferumfang enthalten) FIBS-K2-S1 – Standard FIBS-K2-S1-RE – FAT2002RE oder FAT3000 / FBF2001 mit ADP-N3x und ADP-FBF in Abhängigkeit vom Protokoll der BMZ FIBS-K2-S1-seriell – FAT3000 / FBF2003seriell oder FBF3000 mit ADP-N3x und ADP-FBF in Abhängigkeit vom Protokoll der BMZ Inhalt: Feuerwehr-Anzeigetableau Feuerwehr-Bedienfeld Tür mit Klarsichtfeld für o.g. Komponenten Türöffnung durch Feuerwehrschließung - für Halbzylindereinbau vorbereitet Ansteuerung des FAT erfolgt über die serielle Schnittstelle der BMA Montageplatte auf Stehbolzen zur Befestigung des DKM (Foto unten: Beispiel für DKM Siemens) Technische Daten: Farbe RAL 3000 (feuerrot) andere Farbe gegen Aufpreis möglich Abmessungen (BxHxT) 371 x 560 x 100 (mm) Bezeichnungen FIBS-K2-S1-DKM FIBS-K2-S1-RE-DKM FIBS-K2-S1-seriell-DKM |  |  |  |