| OZ | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis in EUR | # Gesamtbetrag in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADP-FBF Adapterbaugruppe dient der Erweiterung von ADP-N3E-U und ADP-N3S Baugruppe wird dort auf den Erweiterungsstecker gesteckt realisiert die parallele FBF-Schnittstelle zur Zentrale, damit wird der Anschluss serieller FBFs an Zentralen mit parallelem FBF-Anschluss ermöglicht Stromversorgung erfolgt vom ADP-N3E-U bzw. ADP-N3S Technische Daten: Abmessungen (BxHxT) 35 x 70 x 25 (mm) Bezeichnung ADP-FBF |  |  |  |