Tableaus für Bedien- und Anzeigefunktionen  z. B. Störungen

| OZ | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis in EUR | # Gesamtbetrag in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bedien- und Anzeigetableau (BAT) für Aufputzmontage in flachem Alu-Profil- Gehäuse, verschließbarem Frontteil, - Alu-Frontplatte mit Grundrißdarstellung in Untereloxal - Ansteuerung über potentialfreie Kontakte - Lampentest und Quittierungstaster für Summer - jedes Einlaufende Ereignis wird akustisch und optisch angezeigt Tableau wird vor beschrieben und ausgebaut mit: Stück: _____ Taster/Schalter 18x 18 für RWA _____ Taster/Schalter 18 x 18 für ........ _____ Taster/Schalter 18 x 18 für ........ _____ Leuchtmelder 18 x 18 für ......... _____ Leuchtmelder 18 x 18 für ......... Abmessungen: B x H x T ( mm ) Bezeichnung: __BAT 2000_ ______________ Das Brandschutzamt ist in die Planung einzu- beziehen bzw. dessen Genehmigung einzu- holen. Betriebsfertig montiert und angeschlossen Angebotenes Fabrikat/Typ: IFAM -BAT 2000 |  |  |  |

Folgende Standardgrößen sind möglich ( Sondergrößen werden auch gefertigt):

| Außenmaße Breite / Höhe | Anzeigefläche Breite / Höhe | Bestellbezeichnung |
| --- | --- | --- |
| 350 x 450 | 300 x 400 | BAT 2 000 - 30/40 - p |
| 450 x 350 | 400 x 300 | BAT 2 000 - 40/30 - p |
| 650 x 450 | 600 x 400 | BAT 2 000 - 60/40 - p |
| 450 x 650 | 400 x 600 | BAT 2 000 - 40/60 - p |
| 650 x 850 | 600 x 800 | BAT 2 000 - 60/80 - p |
| 850 x 650 | 800 x 600 | BAT 2 000 - 80/60 - p |
| 950 x 850 | 900 x 800 | BAT 2 000 - 90/80 - p |
| 850 x 950 | 800 x 900 | BAT 2 000 - 80/90 - p |
| 1250 x 650 | 1200 x 600 | BAT 2 000 - 120/60 - p |
| 650 x 1250 | 600 x 1200 | BAT 2 000 - 60/120 - p |
| 850 x 1250 | 800 x 1200 | BAT 2 000 - 80/120 - p |
| 1650 x 650 | 1600 x 600 | BAT 2 000 - 160/60 - p |
| 1650 x 950 | 1600 x 900 | BAT 2 000 - 60/90 - p |
| 1250 x 1250 | 1200 x 1200 | BAT 2 000 - 120/120 - p |

2. Variante mit Beschriftungsfeldern

| OZ | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis in EUR | # Gesamtbetrag in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Melder – Parallelanzeigetableau – für 64 Ereignisse - Zusatzanzeige für Alarm- und Störungsmeldungen - Anzeige der Ereignissen mit roter LED und Beschriftungsfeld - Ansteuerung über Relaiskontakt (potentialfrei) - mit Lampenprüftaste und integrierten Summer Betriebsspannung: 12 V / 24 V DC Tasten: Summer aus ; Lampentest Gehäuse: Alu-Profil; eloxiert Front: Eloxal und Einschubtaschen zur Beschriftung Maße ( BxHxT): 400 x 250 x 45 mm Bezeichnung MPA 64 |  |  |  |

| OZ | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis in EUR | # Gesamtbetrag in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Melder – Parallelanzeigetableau – für 32 Ereignisse - Zusatzanzeige für Alarm- und Störungsmeldungen - Anzeige der Ereignissen mit roter LED und Beschriftungsfeld - Ansteuerung über Relaiskontakt (potentialfrei) - mit Lampenprüftaste und integrierten Summer Betriebsspannung: 12 V / 24 V DC Tasten: Summer aus ; Lampentest Gehäuse: Alu-Profil; eloxiert Front: Eloxal und Einschubtaschen zur Beschriftung Maße ( BxHxT): 350 x 250 x 45 x 45 mm ## Bezeichnung MPA 32 |  |  |  |

| OZ | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis in EUR | # Gesamtbetrag in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Melder – Parallelanzeigetableau – für 16 Ereignisse - Zusatzanzeige für Alarm- und Störungsmeldungen - Anzeige der Ereignissen mit roter LED und Beschriftungsfeld - Ansteuerung über Relaiskontakt (potentialfrei) - mit Lampenprüftaste und integrierten Summer Betriebsspannung: 12 V / 24 V DC Tasten: Summer aus ; Lampentest Gehäuse: Alu-Profil; eloxiert Front: Eloxal und Einschubtaschen zur Beschriftung Maße ( BxHxT): 350 x 250 x 45 x 45 mm ## Bezeichnung MPA 16 |  |  |  |