| ## OZ | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis in EUR | # Gesamtbetrag in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Feuerwehr-Bedienfeld FBF2001 VdS – Anerkennung G 299034 FBF mit integrieter Elektronik für Standardanschluß an BMA gem DIN 14661 (10/98) Fronttürverschluß mit Kastenschloß für Profil-Halbzylinder Werkskonfigurierbar entsprechend BMA LED-Ansteuerung high- oder low-aktiv Betriebsspannungsbereich 10 bis 30 V DC Stromaufnahme Ruhe ca 18 mA Stromaufnahme Alarm ca 75 mA Farbe RAL 7032 (kieselgrau) Gehäuseabmessungen (BxHxT) 255 x 185 x 58 (mm) ## Bezeichnung FBF 2001 |  |  |  |