| OZ | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis in EUR | # Gesamtbetrag in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem FIBS Feuerwehr-Informations- und Bediensystem mit FAT und FBF einflügeliges Stahlblechgehäuse für Aufputzmontage universelle Anschlussmöglichkeiten über ein Schnittstellenmodul für TTY, RS232, RS422 oder RS485 (im Lieferumfang enthalten) FIBS-K2-S1 – Standard FIBS-K2-S1-RE – FAT2002RE/3000 mit FBF2001/2003 und mit ADP-N3x und ADP-FBF in Abhängigkeit vom Protokoll der BMZ FIBS-K2-S1-seriell – FAT3000 / FBF2003 seriell mit ADP-N3x und ADP-FBF in Abhängigkeit vom Protokoll der BMZ Inhalt: Feuerwehr-Anzeigetableau Feuerwehr-Bedienfeld Tür mit Klarsichtfeld für o.g. Komponenten Türöffnung durch Feuerwehrschließung - für Halbzylindereinbau vorbereitet Ansteuerung des FAT erfolgt über die serielle Schnittstelle der BMA Technische Daten: Farbe RAL 3000 (feuerrot) andere Farbe gegen Aufpreis möglich Abmessungen (BxHxT) 255 x 380 x 60 (mm) Bezeichnungen FIBS-K2-S1 FIBS-K2-S1-RE FIBS-K2-S1-seriell |  |  |  |